## Circles
We have fj in parallel with (d+ej)

d	1.00
e	0.00		Real / Imaginary

f	Re	Im
-100.0	1.00	-0.01
-50.0	1.00	-0.02
-20.0	1.00	-0.05
-10.0	0.99	-0.10
-9.8	0.99	-0.10
-9.6	0.99	-0.10
-9.4	0.99	-0.11
-9.2	0.99	-0.11
-9.0	0.99	-0.11
-8.8	0.99	-0.11
-8.6	0.99	-0.11
-8.4	0.99	-0.12
-8.2	0.99	-0.12
-8.0	0.98	-0.12
-7.8	0.98	-0.13
-7.6	0.98	-0.13
-7.4	0.98	-0.13
-7.2	0.98	-0.14
-7.0	0.98	-0.14
-6.8	0.98	-0.14
-6.6	0.98	-0.15
-6.4	0.98	-0.15
-6.2	0.97	-0.16
-6.0	0.97	-0.16
-5.8	0.97	-0.17
-5.6	0.97	-0.17
-5.4	0.97	-0.18
-5.2	0.96	-0.19
-5.0	0.96	-0.19
-4.8	0.96	-0.20
-4.6	0.95	-0.21
-4.4	0.95	-0.22
-4.2	0.95	-0.23
-4.0	0.94	-0.24
-3.8	0.94	-0.25
-3.6	0.93	-0.26
-3.4	0.92	-0.27
-3.2	0.91	-0.28
-3.0	0.90	-0.30
-2.8	0.89	-0.32
-2.6	0.87	-0.34
-2.4	0.85	-0.36
-2.2	0.83	-0.38
-2.0	0.80	-0.40
-1.8	0.76	-0.42
-1.6	0.72	-0.45
-1.4	0.66	-0.47
-1.2	0.59	-0.49
-1.0	0.50	-0.50
-0.8	0.39	-0.49
-0.6	0.26	-0.44
-0.4	0.14	-0.34
-0.2	0.04	-0.19
0.0	0.00	0.00
0.2	0.04	0.19
0.4	0.14	0.34
0.6	0.26	0.44
0.8	0.39	0.49
1.0	0.50	0.50
1.2	0.59	0.49
1.4	0.66	0.47
1.6	0.72	0.45
1.8	0.76	0.42
2.0	0.80	0.40
2.2	0.83	0.38
2.4	0.85	0.36
2.6	0.87	0.34
2.8	0.89	0.32
3.0	0.90	0.30
3.2	0.91	0.28
3.4	0.92	0.27
3.6	0.93	0.26
3.8	0.94	0.25
4.0	0.94	0.24
4.2	0.95	0.23
4.4	0.95	0.22
4.6	0.95	0.21
4.8	0.96	0.20
5.0	0.96	0.19
5.2	0.96	0.19
5.4	0.97	0.18
5.6	0.97	0.17
5.8	0.97	0.17
6.0	0.97	0.16
6.2	0.97	0.16
6.4	0.98	0.15
6.6	0.98	0.15
6.8	0.98	0.14
7.0	0.98	0.14
7.2	0.98	0.14
7.4	0.98	0.13
7.6	0.98	0.13
7.8	0.98	0.13
8.0	0.98	0.12
8.2	0.99	0.12
8.4	0.99	0.12
8.6	0.99	0.11
8.8	0.99	0.11
9.0	0.99	0.11
9.2	0.99	0.11
9.4	0.99	0.11
9.6	0.99	0.10
9.8	0.99	0.10
10.0	0.99	0.10
20.0	1.00	0.05
50.0	1.00	0.02
100.0	1.00	0.01

## A_and_P
x10 Passive Probe
Location	Amplitude	Phase	Power	Phase				Serial Number	No-Boost (dBm)	Boost (dBm)	Frequency (MHz)	Command Received
(Pad)	(mV p-p)	(ns)	(dBm)	(deg)				C0004	23.7	30.1	911.0	Yes
U7-4	240	1.65	-8.4	86.7				C0005	24.7	31.0	911.0	Yes
L2-1	240	1.5	-8.4	78.8				C0006	24.1	30.0	910.1	Yes
L2-3	190	-0.3	-10.4	-15.8				Q0198	24.3	30.3	910.5	Yes
U9-1	210	-0.6	-9.6	-31.5
U9-3	3900	2.6	15.8	136.7
U11-1	3200	2.2	14.1	115.6
U12-3	830	1	2.4	52.6
U12-6	4000	-2.4	16.0	-126.1
R17-4	1500	-2.6	7.5	-136.7
J3-1	1900	-3.3	9.6	-173.4

Vector Voltmeter Active Probe					|G|	<G
Location	Gain	Phase			0.450	-1
(Pad)	(dB)	(deg)
U7-4	28.3	117.0
L2-1	4.5	107.0			Re(Gamma)	Im(Gamma)
L2-3	0.0	0.0			-0.1001	-0.02
U9-1	-1.5	-1.5
U9-3	22.8	155.6			|Gamma|	<Gamma
U11-1	21.6	136.7			0.10	-171.1
U12-3	11.0	74.0
U12-6	26.1	-122.9
R17-4	19.0	-108.8
J3-1	14.6	-145.9

## Currents
U12 Quiescent Current		Bias Resistance (Ohm) / Quiescent Current (mA)

R15 (Ohm)	Current (mA)
500	520
688	340
767	270
1000	128
1320	22
2200	0
3300	0

## Calib
				Input	910 MHz Source		-25.5	dBm
Original Matching		Power (dBm)					Boost	Resistance	Power (dBm)		Gain (dBm)
	f	Oscillator		Non Boost		Boost		Current	5V to 0V R	Non Boost	Boost	U9	U12
SN	(MHz)	-6	-0	-40	-0	-40	-0	(A)	(Ohm)	-40	-40	-0	-0
C0005	910.64	-7.5	-1.5	-19.0	21.0	-12.0	28.0	0.26	531	-54.0	-47.0	11.5	7.0
D0596	906.90	-8.5	-2.5	-17.5	22.5	-14.5	25.5	0.30	595	-52.0	-45.0	13.5	7.0
D0597	905.90	-6.5	-0.5	-18.0	22.0	-16.5	23.5	0.32	422	-52.0	-46.5	13.5	5.5
D0598	913.00	-7.0	-1.0	-17.5	22.5	-15.5	24.5	0.33	418	-51.0	-46.0	14.5	5.0
D0599	907.75	-6.5	-0.5	-18.5	21.5	-14.5	25.5	0.32	434	-52.5	-46.0	13.0	6.5
D0600	914.05	-7.0	-1.0	-20.5	19.5	-17.0	23.0	0.26	395	-53.0	-47.0	12.5	6.0
D0601	906.84	-7.0	-1.0	-18.0	22.0	-14.5	25.5	0.31	402	-52.0	-45.0	13.5	7.0
D0602	906.84	-7.0	-1.0	-17.5	22.5	-14.5	25.5	0.32	398	-53.0	-45.5	12.5	7.5
D0603	906.84	-6.5	-0.5	-18.0	22.0	-15.0	25.0	0.32	402	-52.0	-46.5	13.5	5.5

				Input:	Oscillator	dBm
Improved Matching		Power (dBm)					Boost	Resistance	Power (dBm)		Gain (dBm)
	f	Oscillator		Non Boost		Boost Power		Current	5V to 0V R	Non Boost	Boost	U9	U12
SN	(MHz)	-6	-0	-40	-0	-40	-0	(A)	(Ohm)	-40	-40	-0	-0
C0005	910.3	-7.5	-1.5	-19.0	21.0	-12.0	28.0	0.23	531	-19.0	-12.0	46.5	7.0
D0596	906.7	-8.5	-2.5	-19.0	21.0	-12.0	28.0	0.25	595	-19.0	-12.0	23.5	7.0
D0597	906.7	-6.5	-0.5	-17.5	22.5	-11.5	28.5	0.28	422	-17.5	-11.5	23.0	6.0
D0598	912.2	-7.0	-1.0	-18.5	21.5	-13.0	27.0	0.29	418	-18.5	-13.0	22.5	5.5
D0599	907.5	-6.5	-0.5	-18.0	22.0	-11.5	28.5	0.30	434	-18.0	-11.5	22.5	6.5
D0600	905.0	-7.0	-1.0	-19.0	21.0	-13.0	27.0	0.22	395	-19.0	-13.0	22.0	6.0
D0601	907.7	-7.0	-1.0	-18.5	21.5	-12.0	28.0	0.26	402	-18.5	-12.0	22.5	6.5
D0602	907.5	-7.0	-1.0	-18.0	22.0	-11.5	28.5	0.26	398	-18.0	-11.5	23.0	6.5
D0603	907.5	-6.5	-0.5	-18.0	22.0	-13.0	27.0	0.29	402	-18.0	-13.0	22.5	5.0

	Power in Box (dBm)
		Boost Frequency		Non Boost		Boost Power
	SN	(MHz)		-40	-0	-40	-0
	C0005	909.8		-18.0	22.0	-11.5	28.5
	D0596	907.5		-19.0	21.0	-11.5	28.5
	D0597	907.5		-17.0	23.0	-12.0	28.0
	D0598	913.0		-17.5	22.5	-11.5	28.5
	D0599
	D0600
	D0601
	D0602
	D0603

		Power (dBm)
SN	f (MHz)	Low	High
C0005	910.3	21.0	28.0
D0596	906.7	21.0	28.0
D0597	906.7	22.5	28.5
D0598	912.2	21.5	27.0
D0599	907.5	22.0	28.5
D0600	905.0	21.0	27.0
D0601	907.7	21.5	28.0
D0602	907.5	22.0	28.5
D0603	907.5	22.0	27.0