## Current
SPS	Current
512	76.7	Sample Rate (SPS) / Active Current (µA)
512	77.8
1024	129.4
1024	128.8
2048	237.0
2048	237.0
4096	469.0
4096	471.0
slope	0.110
intercept	17.2

## Calibration
03/03/22
Device	fck_div	f_low	tck (ns)	I (uA)
D17	27	22	196	234
D21	27	24	201	235
D25	27	22	196	240
D33	27	22	196	239
D37	27	22	199	239
D41	30	24	210	241

01/12/23
Device	fck_div	f_low	tck (ns)	I (uA)
D17	27	22	196	245
D21	27	24	201
D25	27	22	196
D33	27	22	196	243
D37	27	22	199
D41	30	24	210	136
D242	-	-	-	228